7 de Febrero de 2025

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.002

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Página 1 de 5

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de aceras contenes, relleno e imprimación de calles en la C/Hermanos Pinzón desde la C/Los Santos hasta la C/San Marcos y C/José Martí Puello desde la C/F hasta C/Los Santos. En La Fe 1ra Región Norte II. Perteneciente al Presupuesto Participativo Municipal 2025. |
| Movimiento de tierra | Excavación de contenes (175.5*0.45*0.10) *2 (140.7*0.45*0.10)*2 | Excavación de aceras (175.5*1*0.10) *2 (140.7*1*0.10)*2 |
|  | Demolición de contenes (25) *2 Demolición de aceras (25*1)*2 | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición y excavación de acera y contén |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Telford para contenes | Corte de terreno para la calle (195.7*7*0.15) Carga y bote de material inservible |
|  | Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor. | Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato. |
| Construcción de acera y contén | construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Demolición de contén | Demolición de acera |
|  | Excavaciones de acera y contén | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición de acera y contén. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Telford para contén | Telford para contén |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Construcción de acera y contén | Construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2. | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2. |