7 de Febrero de 2025

7 de Febrero de 2025

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

Click here to enter text.

No. EXPEDIENTE

Click here to enter text.

No. DOCUMENTO

SNCC.PCC.002

SNCC.PCC.002

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS
(A.M.A)

Página 1 de 5

Página 1 de 5

| ACCESIBILIDAD UNIVERSAL |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍAS | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
|  | ENTORNO FISICO | Construcción de Infraestructura Hidráulica en la C/Hato Nuevo (desde la C/1ra hasta la C/Hermanas Mirabal) en la unión. Colocación de tubería de 8" PVC, registros e Imbornal .En la Región Norte III y Oeste. |
| Movimiento de tierra | Demolición de dos badenes (1*1)*2 Demolición de aceras (122.19*1) | Excavación para colocación de tubería de 8" PVC de presión con Retroexcavadora con Neumáticos (190*1.0*1.0) Demolición de contenes (122.19) |
|  | Regado, Nivelado y Compactado Relleno de material con Granzote(190*1.0*1.0)-(190*0.30*0.30) | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición y excavación de acera, contén y para la tubería. |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Telford para contenes | Carga y bote de material inservible |
|  | Todo puede variar conforme a la granulometría de la arena, quedando la definición de los mismos a cargo del supervisor. | Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del contrato. |
| Construcción de acera y contén | construcción de contén con hormigón industrial 180 kg/Cm2 | Construcción de acera con hormigón industrial 180 kg/cm2 |

Reglas de Accesibilidad Universal Sin Barreras Arquitectónicas

ENTORNO FISICO

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Movimiento de tierra | Demolición de contén | Demolición de acera |
|  | Excavación para la colocación de la tubería. | El contratista efectuara el movimiento de tierra que será demolición de acera y contén. Excavación para la tubería. |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| Relleno, suministro y compactación | Relleno para acera gris | El contratista realizara el relleno de la acera con material de caliche y con Telford para contén. |
|  | Telford para contén | (305.48*0.45*0.10)*2 |

| Categorías | Requisitos mínimos a cumplir | Detalles de las especificaciones requeridas según las normas de accesibilidad universal |
| --- | --- | --- |
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS DE 12" | Suministro e instalación de tuberías de 8" PVC de presión " (Incluye juntas de hormigón y asiento de arena (190ml). | Para colocar una tubería de acuerdo con las especificaciones técnicas, se debe tomar en cuenta la alineación, gradientes y elevaciones requeridas. También es importante evitar que la tubería se dañe durante su colocación |